# Общество с ограниченной ответственностью                       Tel.  (495) 668-80-80, 720-59-39

«ВЫСОКОВОЛЬТ»                            __      _           Email: pkuno@mail.ru

Цены в Москве в рублях с НДС на 13.05.2019г.                                      www.10000volt.ru

Сроки минимальные. Возможны скидки!!!

Цены включают стоимость доставки до транспортных компаний в Москве!

Не определились с названием изделия (много аналогов)? - обращайтесь, поможем с выбором.

| № | Наименование, модель | Цена с НДС | Параметры / Аналоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Указатели (индикаторы) напряжения низковольтные (УНН-ы) – до 1000В (1кВ), металлоискатели |
| Однополюсные (1 - стержень, щуп или отвертка). |
|  | Отвертка индикатор | 30.00 | 100-500В, отвертка-индикатор, аналог ИН91 |
|  | УНО / УНО.Д 110 - 500 | 68.00 | 110-500В, индикатор щуп |
|  | УНО / УНО.Д 80-1000 | 75.00 | 80-1000В индикатор щуп / УННО-1М |
|  | MS-18 | 78.00 | 70-250В /600В, отвертка, опред. скрытой проводки / ОП-1, ОИ-1, VIP-TEK ….. |
|  | УННО-660 СЗ | 675.00 | 50 – 660В, СЗ, самопроверка, прозвонка цепей , фаза |
|  | УНН-1СЗ ИП | 1150.00 | 24 -1000В, СЗ, самопроверка / УННО-1СЗ |
|  | УНН-1СЗ ИП Ш | 6800.00 | 50-1000В, СЗ, самопроверка, со штангой 6.6м для ВЛ |
|  | ЭЛИН-1СЗ ОД | 1900.00 | 25-1000В, СЗ / УННО 25-1000В |
|  | УН-453М | 1130.00 | 24-1200В, самопроверка, СЗ |
|  | ИТЦБ ВЛ-0.4 / ИТВЛ-04 | 5800.00 | 1-200А, до 400В, цифровой индикатор тока, со штангой 3.4 м |
|  | УСП (ИСП-1) | 1750.00 | 220/380В, дистанционный, определение скрытой проводки, определение фазы |
| 2. Двухполюсные (2 – конца, соединенные проводом). |
|  | ПИН-90М (ПИН-90) | 125.00 | 50-1000В, для переменного и постоянного тока, / ПИН 50-1000 |
|  | ПИН-90-2М | 125.00 | 50-1000В, - / - , / ПИН 50-1000, МИН-1 |
|  | ПИН-90-МУ (ВЛ) | 330.00 | 50- 1000В , для ВЛ, с насадками, всего длина 470 мм |
|  | ПИН-90-2МУ (ВЛ) | 340.00 | 50- 1000В, для ВЛ, - / - |
|  | ЭИ9000/1 6 - 380В | 170.00 | 6 - 380В, два светодиода, переменный и постоянный ток, полярность постоянного |
|  | ЭИ9000 50-1000В | 170.00 | 50 - 1000В, - / - |
|  | ЭИ9000М (Мурашов) | 1500.00 | 50-1000В, для переменного и постоянного тока и линий метрополитенов |
|  | ЭИ9000М СЗ (Мурашов) | 2800.00 | 50-1000В , - / - , СЗ |
|  | УНН-1 24-1000 В | 160.00 | 24-1000В, для переменного и постоянного тока |
|  | УНН-1 ВЛ 24-1000 В | 300.00 | 24-1000В. для ВЛ, длина крючков-насадок 200 мм |
|  | УНН-1 М2 12 – 690 В | 320.00 | 12-690В, определение полярности |
|  | УНН-1 (СЗ) 12 – 400 В | 370.00 | 6- 380 В, Свето-Звуковой, 2-х полюсный, звуковая прозвонка |
|  | УНН-1 (СЗ) 24-1000 В | 980.00 | 24-1000В, - / - |
|  | УНН-1 СЗ ВЛ 12-400 В | 510.00 | 12-400 В, с насадками для ВЛ, СЗ, |
|  | УНН-1 СЗ ВЛ 50-600 В | 1950.00 | 50-600В, СЗ, для ВЛ, 2-х полюсный, длина каждой штанги 780 мм, провод 1200 мм |
|  | УН-1Н | 1390.00 | 25- 400В, для ВЛ, насадки, длина 540 мм, общая длина 700 мм |
|  | УН-1М | 1450.00 | 40-1000В - / - |
|  | УННУ-1 12 - 380 В | 265.00 | 24 - 380В, два светодиода, переменный и постоянный ток, полярность |
|  | УННУ-1Н 40-1000 В | 440.00 | 40-1000В, для переменного и постоянного тока, полярность / УННУ40-1000В |
|  | УННУ-1НФ | 480.00 | 40-1000В, для переменного и постоянного тока, полярность, фаза |
|  | УННУ-1М | 460.00 | 50 - 600В, для переменного и постоянного тока, полярность |
|  | УННУ-1МФ | 500.00 | 50 – 600В. для переменного и постоянного тока, полярность, фаза |
|  | УННУ-1МС 12-400В | 600.00 | 12-400В |
|  | УННУ-1Н ВЛ | 1100.00 | 24-1000В, для ВЛ с насадками крючками по 50 см |
|  | УН-500И / УН-500М | 720.00 | 50 - 500В, со шкалой, для переменного тока |
|  | УНК-04 | 1600.00 | 12 - 660В, СЗ уровни 12, 25, 50, 110, 380, 660 В |
|  | Контакт 53ЭМ | 280.00 | 12- 380В, СЗ уровни 12, 110, 220, 380В / УНН-Комби |
|  | Контакт 55ЭМ | 295.00 | 24- 380В, СЗ, уровни 24, 220, 380В |
|  | Контакт 57Э | 380.00 | 70 –1000В, СЗ, уровни 70, 380, 1000В |
|  | ЭЛИН-1СЗ (СЗ ИП) | 1080.00 | 25-400В, СЗ, уровни 127, 220, 380В |
|  | ЭЛИН-1СЗ ИП М | 1800.00 | 24-400В, СЗ, освещение рабочего места от внутреннего источника |
|  | ЭЛИН-1СЗ ВЛ | 1500.00 | 24-400В, СЗ, для воздушных линий, 870 мм / УНН-1СЗ ВЛ |
|  | УНН ЗПМ 12-380В (УНН ЗП) | 1000.00 | 12-380В, СЗ, уровни 24, 36, 110, 380 В / ЭЛИН-1СЗ ИП |
|  | УНН 3ПМ 36-660В (УНН ЗП) | 1000.00 | 36-660В, СЗ, уровни 36, 110, 220, 360, 660 |
|  | УНН ЗП ВЛ 24-380В | 1230.00 | 24-380В, СЗ для ВЛ |
|  | УНН ЗП ВЛ 36-660В | 1230.00 | 36-660В, СЗ для ВЛ |
|  | УНН ЗПЦ Ф 12-380В | 1650.00 | 12-380В, цифровой, определение чередования фаз |
|  | УННДП 12-660 | 1250.00 | 12-660В, СЗ, уровни 12,24,36,110,220,400,660 / УНК-04 |
|  | УННДП ВЛ 12-660 | 1780.00 | 12- 660В, - / - , для ВЛ |
|  | УНН Комби 12-660В | 1280.00 | 12-660В, СЗ, уровни 12,24,36,110,220,400,660 |
|  | ЭЛИН-1СЗ 12-660 В (Комби) | 1280.00 | 12-660В, СЗ, уровни 12,24,36,110,220,400,660 |
|  | УН-1Ц | 2150.00 | 12 –999 В, 2-х полюсный, СЗ, цифровой |
|  | УНВЛ-0,4 / УННВЛ-0.4 | 2450.00 | для ВЛ до 400 В |
|  | УНВЛ-0,4 со штангой | 8000.00 | общая длина 6.8 м |
|  | ИФ-517М | 1230.00 | 380В, индикатор чередования 3-х фаз |
| Указатели напряжения высоковольтные (УВН-Ы) - выше 1кВ до 10, 15 кВ. |
|  | УВН-80-2М 6-10 кВ | 535.00 | 6-10 кВ, светодиод, может работать и так же как индикатор до 1000В |
|  | УВН-80-2М с ТФ | 1130.00 | 6-10 кВ, определяет совпадение фаз (имеет трубку фазировки) |
|  | УВН-10 | 570.00 | 6-10 кВ, светодиод |
|  | УВН-10 с ТФ | 1150.00 | 6-10 кВ, определяет совпадение фаз (имеет трубку фазировки) |
|  | УВН-80-2М/1 | 590.00 | 6-10 кВ, указатель напряжения |
|  | УВН-80-2М/1 с ТФ | 1180.00 | 6-10 кВ, - / - определяет совпадение фаз (имеет трубку фазировки) |
|  | УВН-80-3М | 650.00 | 6-10 кВ, мигающая яркая световая индикация |
|  | УВН-80-3М с ТФ | 1190.00 | 6-10 кВ, - / - имеет трубку фазировки |
|  | УВНУ-2М | 665.00 | 6-10 кВ, имеет встроенное устройство самопроверки / УВНУ-10СП |
|  | УВНУ-10 | 680.00 | 6-10 кВ, имеет встроенное устройство самопроверки / УВНУ-2М |
|  | УВНУ-2М с ТФ (УВНУ-10 ТФ) | 1200.00 | 6-10 кВ, - / имеет трубку фазировки |
|  | УВНУ-2М/1 | 700.00 | 6-10 кВ, имеет встроенное устройство самопроверки |
|  | УВНУ-2М/1 с ТФ | 1220.00 | 6-10 кВ, - / - с трубкой для фазировки |
|  | УВНУ-2М/1С | 720.00 | 6-10 кВ, самопроверка |
|  | УВНУ-2М/1С с ТФ | 1270.00 | 6-10 кВ, - / - с трубкой фазировки |
|  | УВНУ-10 СЗ ИП | 1400.00 | 6-10 кВ, самопроверка, светотиод, светозвуковые / УВНУ-10Д |
|  | УВН СЗ -10 | 1430.00 | 6-10 кВ , самопроверкаЮ свтодиод, светозвук |
|  | УВНУ-10СЗ ИП с ТФ | 2000.00 | 6-10 кВ, - / - имеет трубку фазировки / УВН СЗ 10 с ТФ |
|  | УН 0.4-10 | 2850.00 | 6-10 или 10-35, СЗ, самопроверка, длина штанги 0.6м |
|  | УВНУШ-10СЗ ИП | 6950.00 | 6-10 кВ, - / - со штангой 6.6м |
|  | УВНУ-10 СЗ ИП ТЧ | 2500.00 | 6-10 кВ, самопроверка, светодиод, свето-звук, вибрирующий |
|  | УВНФ-10СЗ / УВНФ 6-10 СЗ | 2050.00 | 6-10 кВ, 2-ух полюсный, СЗ, указатель напряж. фазировщик |
|  | УВНФ-10 КВ | 5050.00 | 50В – 10кВ, 2-ух полюсный, с цифровым табло напряжения |
|  | УВНФ-10СЗ 1- о полюсный | 5050.00 | 6-10 кВ, фаза и напряжение, яркий свет и сильный звук |
|  | УВНУ-10СЗ ИП КБ | 2100.00 | 6-10 кВ, СЗ, контактно-бесконтактный, фаза и оценка опасности с земли |
|  | УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ | 3250.00 | 6-10 кВ, - / - с трубкой фазировки |
|  | УВНУ-15 СЗ ИП | 1950.00 | 6 - 15 кВ, СЗ, самопроверка |
|  | УВНФ-15 СЗ ( с ТФ) | 2850.00 | 6-15 кв, СЗ, с трубкой фазировки |
|  | УПСОФ-15 СЗ | 3500.00 | 6-15 кВ, - / - имеет трубку фазировки |
|  | УПСОФ-15Ц | 4800.00 | 6-15 кВ, , - / - имеет трубку фазировки, цифровой |
|  | УПУН-М / УПУ-10М | 690.00 | для проверки указателей напряжения от 1 кВ до 10 кВ |
|  | УПУНМ 6-330 | 1800.00 | для проверки указателей напряжения до 6-330 кВ |
|  | УПУНМ (УПУНА) | 4990.00 | для проверки указателей напряжения автомобильный |
|  | УПП-10Н | 3500.00 | 6-10 кВ, для выявления аварийных линий и участков сети |
|  | УПП-10М | 3800.00 | 6-10 кВ, для выявления аварийных линий и участков сети, длина 1500 мм |
|  | УПП-10М1 | 3950.00 | 6-10 кВ, для аварийных линий и участков сети, длина, дополнительные функции |
| Указатели напряжения высоковольтные (УВН-ы) выше 15 кВ – до 35, 110, 220, 330 и 500 кВ. |
|  | УВН90М35 | 810.00 | до 35 кВ, длина 970 мм |
|  | УВН-35 | 830.00 | до 35 кВ, 1000 мм |
|  | УВН90М6-35 | 860.00 | 6-35 кВ, 1100 мм |
|  | УВН90М35СЗ ИП | 1500.00 | до 35 кВ, светозвук / УВНУ-35Д |
|  | УВНУ-35СЗ ИП | 1600.00 | до 35 кВ, светозвук |
|  | УВН90М6-35СЗ ИП | 1650.00 | 6-35 кВ, светозвук |
|  | УВНУ6-35СЗ ИП | 1700.00 | 6-35 кВ, светозвук |
|  | УВН-ФБ 6-35 | 4900.00 | 6-35 кВ, фазировщик, двухполюсный, без проводной (приемник и передатчик) |
|  | УВНФ-35СЗ | 8500.00 | до 35 кВ, определяет фазу, СЗ |
|  | УВН90М35СЗ ИП КБ | 2360.00 | до 35 кВ, СЗ, самопроверка, контактно- бесконтактный |
|  | УВН90М6-35СЗ ИП КБ | 2400.00 | 6-35 кВ, - / - / УВНУ-6-35ДК |
|  | УВН90М110 | 1120.00 | до 110 кВ, длина 2300 мм |
|  | УВН-110 | 1150.00 | 35- 110 кВ, длина 2300 мм |
|  | УВН90М35-110 | 1200.00 | 35-110 кВ |
|  | УВН90М110СЗ ИП | 1890.00 | 35- 110 кВ, СЗ, самопроверка / УВНУ-110Д / УВНУ-35-110Д |
|  | УВН90М35-110СЗ ИП | 1900.00 | 35-110кВ, СЗ, самопроверка |
|  | УВН БИП 35-110 СЗ | 4000.00 | 35-110кВ, СЗ, без источника питания |
|  | УВН90М10-110СЗ ИП | 1950.00 | 10-110 кВ, СЗ, самопроверка |
|  | УВНУ-110СЗ ИП | 1920.00 | 35- 110 кВ, СЗ, самопроверка |
|  | УН-10-110 | 3970.00 | 10-110 кВ, СЗ, длина 3.4 м |
|  | УВН90М110СЗ ИП КБ | 2700.00 | 35- 110 кВ, СЗ, самопроверка, контактно- бесконтактный / УВНУ-35-110ДК |
|  | УВН90М10-110СЗ ИП КБ | 2900.00 | 10-110 кВ, СЗ, самопроверка, контактно- бесконтактный |
|  | УВНФ-110СЗ | 11000.00 | до 35кВ, фазировщик, СЗ |
|  | УВН90М220 | 2500.00 | до 220 кВ, 3500 мм |
|  | УВН-220 | 2600.00 | до 220 кВ, 3800 мм |
|  | УВН90М35-220 | 2600.00 | 35-220 кВ |
|  | УВН-35-220 | 2600.00 | 35-220 кВ |
|  | УВН90М220СЗ ИП | 3200.00 | до 220 кВ, светозвук, самопроверка / УВНУ-220Д |
|  | УВНУ-220 СЗ ИП | 3300.00 | до 220 кВ, светозвук, самопроверка |
|  | УВН90М35-220СЗ ИП | 3800.00 | 35- 220 кВ, светозвук, самопроверка / УВНУ-35-220Д |
|  | УВН90М220СЗ ИП КБ | 3800.00 | до 220 кВ, СЗ, самопроверка контактно-бесконтактный |
|  | УВНУ 35-220СЗ ИП | 4000.00 | 35- 220 кВ, светозвук, самопроверка |
|  | УВН90М 35-220СЗ ИП КБ | 5000.00 | 35-220 кВ, СЗ, самопроверка контактно-бесконтактный /УВНУ-35-220ДК |
|  | УВН90М6-220СЗ ИП | 6950.00 | 6-220В, светозвук, самопроверка |
|  | УВН90М35-330СЗ ИП | 7000.00 | 35-330 кВ, светозвук, самопроверка, длина 4700 мм |
|  | УВН БИП 35-330 СЗ | 4500.00 | 35-220 |
|  | УВНУ-330 СЗ ИП | 7600.00 | до 330 кВ, светозвук, самопроверка |
|  | УВН90М500СЗ ИП | 8500.00 | до 500 кВ, светозвук, самопроверка, длина 5500 мм |
| Сигнализаторы напряжения индивидуальные |
|  | СНИ-6-10 (типа Кристалл) | 965.00 | 6-10 кВ, сигнализатор напряжения касочный, звуковой, круглой формы |
|  | СНК-10 / СНК-35 | 965.00 | 6-10 кВ, сигнализатор напряжения касочный , звуковой, круглые |
|  | СНИК М 6-10 / СНИ 6-10 | 1100.00 | 6-10 кВ, светозвуковой , квадратные |
|  | СНИН К | 1190.00 | 6-110 кВ, - / -, для касок типа «супербосс» и «термобосс» фирмы «UVEX» |
|  | СНИН М | 1300.00 | 6-220 кВ, СЗ |
|  | СНН 6-10 / СНН-35 | 990.00 | 6-10 кВ, сигнализатор напряжения с ремнем (наручный) |
|  | СННЗ 10-110 | 1380.00 | 10-110кВ индикация 10, 35 110 кВ, наручные |
|  | СНИН-35 | 1250.00 | 35 кВ, - / - |
|  | СНИН ВЛ | 1525.00 | 6-220кВ, предварительная оценки наличия тока ВЛ с земли, min 2м при 6 кВ |
|  | ИСП-1 (типа ИВА-Н) | 1750.00 | Дистанционный сигнализатор высокого напряжения и скрытой проводки |
|  | ШС 6-35 | 990.00 | 6-35кВ, шинный (на каждую шину) работает без источника питания |
| Клещи электроизмерительные, токоизмерительные |
|  | Ц4505М | 2850.00 | до 600В 1000А(переменного тока), 2кОм(постоянного тока), аналоговые, 35мм |
|  | Ц4502 | 6500.00 | от 1 до 10кВ 750А, высоковольтные, аналоговые, для переменного тока |
|  | С4506 | 2850.00 | 600В, 750А,2кОм, аналоговые (аналог К4575А), 33 мм |
|  | КТ-1000А (УТН-1000) | 5650.00 | 0-1000А, до 10 кВ, цифровые, указывают величину тока и напряжения |
|  | КТВЛ-0.4М / ИТ-04 | 5600.00 | До 400В со штангой 3.4 м |
|  | К4575А | 3000.00 | 600В, 600А, 2кОм, аналоговые, 33 мм / 600В, 1000А, 5ком, аналоговые, 40мм |
|  | К4575/1А | 0 | 600В, 1000А, 5 кОм, захват 40 мм |
|  | К4570/1Ц | 3500.00 | 1000А, 750В(1000В), 2мОм, цифровые с мультиметром |
|  | К4570/2Ц | 0 | К4570/1ц + Т-ра |
|  | К4571Ц | 3900.00 | 1000А, 700(1000)В, 4мОм Срок 2 месяца. |
|  | DT266 | 610.00 | 1000А, 750В. 2кОм, цифровые, с мультиметром |
|  | DT266C | 770.00 | DT266 + емкость |
|  | DT266F | 770.00 | DT266 + т-ра |
|  | М266 | 1260.00 | Mastech 1000А, 750В. 2кОм, цифровые, с мультиметром | PeakMetr | 1080.00 |
|  | М266F | 1300.00 | Mastech 1000А, 750В. 2кОм, цифровые, с мультиметром | PeakMetr | 1200.00 |
|  | М266С | 1330.00 | Mastech м266 + т-ра | PeakMetr | 1180.00 |
|  | М9912 | 4300.00 | Mastech, 1000А, 1000В постоянный и переменный ток | PeakMetr | 4150.00 |
|  | MS2000G | 2780.00 | Mastech, 2000А, 1000В постоянный и переменный ток |
| Тестеры, мультиметры Поставляем мультиметры Peak Meter? DT и др. по запросу |
|  | Ц4317 | 13500 | 1000В, 5А, 10МОм, 0.5 мкФ | М4581Ц | 1500.00 | 450В (450В), 0.2А, 2Мом, цифровые |
|  | Ц4352М1 | 13800 | 1200В, 15А, 5МОм | М4585А | 1350.00 | 1000(1000)В, 10А, 10мОм, аналоговые |
|  | Ц4342М1 | 14000 | 1000В, 2,5А, 10 МОм | М4580/1Ц | 1380.00 | 750(1000)В, 10А, 2МОм, цифровые |
|  | Ц4353 | 14000 | 600В, 1,5А, 500 мкФ | M890G | 740.00 | цифровые (заменит M890F, М890С, М890D) |
|  | Ц43101 | 14000 | 1000В, 10А, 1000 мФ, 10МОм | М890D | 675.00 | M890B | 675.00 |
|  | Ц4380М | 28000 | 600В, 15А корпус металл | M890C | 740.00 | M890F | 740.00 |
| Мультиметры с маркировкой РМ (PeakMetr это новый вариант Mastech) поставим на 10% дешевле. |
|  | М320 / М300 | 990.00 | Mastech | М832 | 650.00 | MY63 | 1600.00 |
|  | М830В / MAS830B / М830BZ | 620.00 | Mastech | М838 | 690.00 | MY64 | 1680.00 |
|  | MAS830BZ | 750.00 | Mastech | MY61 | 1500.00 | MY65 | 2420.00 |
|  | MAS830L | 820.00 | Mastech | MY62 | 1520.00 | MY68 | 1700.00 |
| Измерители сопротивления, мегомметры |
|  | ЭС0202/1Г | 14500.00 | 0- 10000 МОм, 100 /250/ 500В, комплект (сумка, провода) |
|  | ЭС0202/2Г Россия, сертификат | 15000.00 | 0 – 10000 Мом, 500/1000/ 2500В, комплект (сумка, провода) |
|  | ЭС0210 /1 г | 15800.00 | 0- 1000 МОм, 100/ 250/ 500В, класс точности 2.5 |
|  | ЭС0210/2 г | 15800.00 | 0- 10000 МОм, 500/1000/2500В, класс точности 2.5 |
|  | ЭС0210/3 г | 15800.00 | 0-100000 Мом, 500/1000/2500В, класс точности 2.5 |
| Измерители и регуляторы температуры |
|  | Ш4538 / Ш4538/1 | 9500.00 | регуляторы температуры |
|  | Ш4540 / Ш4540/1 | 9900.00 | измерители температуры |
|  | Ш4541 / Ш4541/1 | 10500.00 | измерители и регуляторы |
|  | Ш4547 | 10200.00 | измеритель и регулятор температуры с искрабезопасным блоком измерения |
| Штанги изолирующие оперативные |
|  | ШО-1 | 260.00 | до 1 кВ, штанга оперативная изолирующая |
|  | ШО-10 | 310.00 | до 10кВ, - / - пластик |
|  | ШО-15 | 330.00 | до 15 кВ, - / - пластик |
|  | ШО-10/15 | 340.00 | 10-15 кВ пластик |
|  | ШО-35 | 380.00 | до 35кВ пластик |
|  | ШО-110 | 480.00 | до 110 кВ, - / - пластик |
|  | ШО-220 | 1680.00 | до 220 кВ, - / - стеклопластик |
|  | ШО-330 | 2000.00 | до 330 кВ стеклопластик |
|  | ШО-10- 6.6 | 4900.00 | до 10кВ, - / - длина 6.6 м |
| Штанги изолирующие оперативные универсальные (клещи изолирующие). |
|  | КВП-2 | 125.00 | до 1кВ, клещи изолирующие, для снятия предохранителей |
|  | КИ-1000 | 140.00 | - / - |
|  | ШОУ-1 | 710.00 | 1кВ, штанга оперативная универсальная, насадкой для предохранителей |
|  | ШОУ-15 / ШОУ-10 | 830.00 | 15кВ, - / - КИ-10 |
|  | ШОУ-10-4-6.6 | 5900.00 | 10 кВ. 6.6 м, 4 звена |
|  | ШОУ-35 | 990.00 | 35кВ, - / - |
|  | ШОУ-110 | 1400.00 | 110кВ, - / - |
|  | ШОУ-220 | 2400.00 | 220кВ, - / - |
|  | ШОУ-330 | 4000.00 | 330 кВ |
|  | ШОС-10 | 750.00 | 10 кВ, штанга изолирующая спасательная |
|  | ШОС-35 | 800.00 | 35 кВ, - / - |
| Штанги для переносных заземлений (только штанги – без проводов!!!) |
|  | ШЗП –10/ 15 | 310.00 | 10-15 кВ, для ЗПЛ-10 и ЗПП-15 |
|  | ШЗП-35 | 370.00 | 35 кВ, для ЗПП-35 и ЗПЛ-35 |
|  | ШЗП-110 | 490.00 | 110 кВ, для ЗПП-110 и ЗПЛ-110 |
|  | ШЗП-220 | 1520.00 | 220 кВ стеклопластик |
|  | ШЗП-330 | 2000.00 | 330 кВ стеклопластик |
|  | ШЗП-500 | 2760.00 | 500 кВ стеклопластик |
|  | ШР-04 / ШК- 04 | 1380.00 | до 400 В, штанга разрядная |
|  | ШР-10 / ШК-10 | 1650.00 | до 10 кВ, штанга разрядная |
|  | ШР-35 | 1950.00 | До 35 кВ |
|  | ШШК-1 АИ | 4100.00 | штанга шунтирующая для электро ж/д |
|  | ШШК-1 БН | 4600.00 | - / -, зажим винтовой |
| Заземления переносные (комплект штанга, провод, зажимы) Указаны цены на заземления стандартных (наиболее употребляемых) сечений. Все заземления могут быть так же изготовлены под заказ с проводом сечением 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 мм Цены не указанных сечений уточняйте при заказе. |
| Для подстанций (распределительных устройств)- РУ |
|  | ПЗРУ-1 (ЗПП-1) | 1545.00 | 16мм, 3-фазное, для РУ – распределительных устройств, подстанций |
|  | ПЗРУ-2 (ЗПП-2) | 1920.00 | 16мм , 3-фазное, для РУ – распределительных устройств, подстанций |
|  | ЗПП-15 | 2530.00 | 25мм., 3-фазное, для РУ – распределительных устройств, подстанций |
|  | ЗПП-15-М3 | 3300.00 | с 3-мя штангами, 3-ф., для РУ – распределительных устройств, подстанций |
|  | ЗПП-35 | 4550.00 | 25мм, 3-фазное, для РУ – распределительных устройств, подстанций |
|  | ЗПП-110 | 6600.00 | 25мм, 3-фазное, для РУ – распределительных устройств, подстанций |
|  | ЗПП-220 | 10200.00 | 25мм, 3-фазное, для РУ – распределительных устройств, подстанций |
|  | ЗПП-330 | 12900.00 | 25мм, 3-фазное, для РУ – распределительных устройств, подстанций |
|  | ЗПП-500 | 17600.00 | 25мм, 3-фазное, для РУ – распределительных устройств, подстанций |
| Для воздушных линий- ВЛ, с заземляющим спуском |
|  | ПЗУ-1 | 1680.00 | 16мм, L=3,2м, 3-ф,азное, для ВЛ – воздушных линий |
|  | ЗПЛ-1 | 3500.00 | 16мм , L= 9м, 3-ф, зажимы сталь, для ВЛ – воздушных линий |
|  | ЗПЛ-10 | 4750.00 | 25мм , 3-фазное, для ВЛ – воздушных линий, с 1-ой штангой |
|  | ЗПЛ-10-3 | 5300.00 | 25 мм, 3-ф., с 3-я штангами |
|  | ЗПЛ-15-01 (ЗПЛ-15) | 5800.00 | 25мм. 3-х фазный для ВЛ, с 1-ой штангой |
|  | ЗПЛ-15-3 | 7600.00 | 25 мм, 3-х фазное для ВЛ с 3-я штангами |
|  | ЗПЛ-35-1 | 4450.00 | 25мм, 1- фазное, для ВЛ – воздушных линий |
|  | ЗПЛ-35-3 | 7600.00 | 25мм, 3-фазное, для ВЛ – воздушных линий |
|  | ЗПЛ-110-1 | 4950.00 | 25мм, 1-фазно, для ВЛ – воздушных линий е |
|  | ЗПЛ-110-3 | 9500.00 | 25мм, 3-фазное, для ВЛ – воздушных линий |
|  | ЗПЛ-220-1 | 6800.00 | 25мм, 1-фазное, для ВЛ – воздушных линий |
|  | ЗПЛ-220-3 | 15600.00 | 25мм, 3-фазное, для ВЛ – воздушных линий |
| Заземления переносные специализированные |
|  | УНП-10 | 8500.00 | 10кВ, устройство наброса на провода для экстренного заземления |
|  | УНП-10Б | 9900.00 | - / - с барабаном |
|  | ЗПЛ-10-1 | 3950.00 | 1-фазное 25 мм |
|  | ЗПЛ-10М-4 | 4500.00 | 25 мм, с 4-мя штангами |
|  | ЗПЛ-1 с ПЗ | 18900.00 | 25 мм, 3-х фазное со штангой 6 м |
|  | ЗПЛ-10 с ПЗ / ЗПЛ-10Н-1Ш | 24000.00 | 25мм , 3-х фазное со штангой 6 м |
|  | ЗПЛ-10Н-3Ш | 28000.00 |  |
|  | ЗПМЗ-04-10 | 10200.00 | - / - для ВЛ, с байонетным зажимом |
|  | ЗПЛ-1СИП 5 звеньев | 15800.00 | с заземляющим спуском 1кВ, для изолир. проводов ВЛ, 16 мм |
|  | ЗПЛ-1 СИП 6 звеньев | 16900.00 | с заземляющим спуском - / -. 16мм, 1 кВ, |
|  | ПЗ 110-220Н | 6900.00 | до 220кВ, 1-ф. , со штангой для ВЛ |
|  | ПЗ 330-500Н | 9300.00 | до 500кВ, - / - |
|  | ПЗ 750Н | 9900.00 | до 750кВ, - / - |
|  | ПЗ 1150Н | 10300.00 | до 220кВ, - / - |
|  | ПЗТ 330-500 | 4000.00 | до 220кВ, для грозозащитного троса |
|  | ПЗТ 750 - 1150 | 4500.00 | до 1150кВ, - / - |
|  | КШЗ-10М | 36000.00 | до 10В, к-т штанг зазем.+ указатель10кВ |
|  | КШЗ-04-10М | 41000.00 | 0.4-10кВ, - / - 0.4-10 кВ |
|  | ПК-1-10 / ПК 04-10 (ЗПЛ-10 СИП) | 7500.00 | 1-10кВ, для изолированных проводов ВЛ 3-ф. 0.4-10 кВ (1-10кВ) |
|  | ЗПЛ-15-03 СИП | 8900.00 | 25мм, для изолированных проводов, 3-х фазное для ВЛ, 3-и штанги |
|  | УЗП-3Н КС | 16900.00 | для ж/д |
|  | УЗП-2 | 19600.00 | для ж/д |
| Заземления для пожарных машин (М) и пожарных стволов (С). |
|  | ЗПМ-1М 16 мм 8 м | 1770.00 | ЗПС-1М 16 мм 8 м | 2190.00 |
|  | ЗПМ-1М 16 мм 10 м | 2180.00 | ЗПС-1М 16 мм 10 м | 2400.00 |
|  | ЗПМ-1М 16 мм 15 м | 2940.00 | ЗПС-1М 16 мм 15 м | 3300.00 |
|  | ЗПМ-1М 16 мм 20 м | 3650.00 | ЗПС-1М 16 мм 20 м | 4000.00 |
|  | ЗПМ-1М 16 мм 25 м | 4350.00 | ЗПС-1М 16 мм 25 м | 4500.00 |
|  | ЗПМ-1М 16 мм 30 м | 5100.00 | ЗПС-1М 16 мм 30 м | 5300.00 |
|  | ЗПМ-1М 25 мм 8 м | 2430.00 | ЗПС-1М 25 мм 8 м | 2850.00 |
|  | ЗПМ-1М 25 мм 10 м | 3100.00 | ЗПС-1М 25 мм 10 м | 3500.00 |
|  | ЗПМ-1М 25 мм 15 м | 4450.00 | ЗПС-1М 25 мм 15 м | 4900.00 |
|  | ЗПМ-1М 25 мм 20 м | 5800.00 | ЗПС-1М 25 мм 20 м | 6200.00 |
|  | ЗПМ-1М 25 мм 25 м | 7200.00 | ЗПС-1М 25 мм 25 м | 7550.00 |
|  | ЗПМ-1М 25 мм 30 м | 8400.00 | ЗПС-1М 25 мм 30 м | 8900.00 |
| Инструмент диэлектрический. |
|  | Приспособление для прокола кабеля ППК-10 | 22500 |  |
|  | Приспособление для резки и прокола кабеля ПРЗК 10-35 | уточнять |  |
|  | Набор электрика | От 3000 |  |
|  | Переносная электробезопасная лампа ПЭЛ-12/40 12В 40 ВТ | 3500 |  |
| Средства индивидуальной защиты. | Плакаты жесткий ПВХ |
|  | Перчатки диэлектрические без шва | 325 | Не включать работают люди Не включать работа на линии Не открывать работают люди Заземлено Работа под напряжением повторно не вкл. Опасное электрическое поле без средств защиты проход запрещен | 35 200 х 100 |
|  | Перчатки диэлектрические со швом | 235 |  |  |
|  | Коврики диэлектрик 500 х 500 | 190 |  |  |
|  | Коврики диэлектрик 750 х 750 | 360 |  |  |
|  | Коврик диэлектрик 1000 х 1000 | 1000 |  |  |
|  | Галоши диэлектрические | 420 |  |  |
|  | Боты диэлектрические | 660 | Стой напряжение Не влезай, убьет Испытание опасно для жизни | 45 300 х 150 |
|  | Когти монтерские №1 / № 2 | 2970 / 3200 |  |  |
|  | Каска защитная пластик | 125 |  |  |
|  | Пояс предохранительный ПП1а, ПП1Б | 830 | Работать здесь Влезать здесь | 65 / 35 250 х250/ 100 х 100 |
|  | Очки защитные прозрачные | 95 |  |  |
|  | Лазы универсальные | 3300 | Треугольник молния 150х150х150 | 38 |
|  | Щиток защитный для лица НБТ | 360 | Плакаты по эл. безопасности ком-кт 10шт. | 430 |
| Лестницы и стремянки диэлектрические, противогазы, огнетушители, респираторы, рукавицы и т.д. |

Есть более выгодное предложение?

Сообщите нам, и мы рассмотрим возможность снижения цен и условий поставки.

www.10000volt.ru              pkuno@mail.ru                      т/ф. (495) 668-80-80

# Text boxes

I